
郑州新力电力有限公司

工作场所职业病危害因素检测

报告书

正鑫检[2012]142号

编制单位：河南正大鑫安利职业卫生评价有限公司

编制日期：         二零一二年九月

声  明

1、 工作场所职业病危害因素检测评价工作依据有关法规、标准进行；

2、 本检测报告只对检测时现场状况进行评价；

3、 本检测报告只向被检测单位报告；

4、 对本检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面意见，过期不再受理；

5、 本检测报告应加盖河南正大鑫安利职业卫生评价有限公司公章，无章或涂改无效；

6、 本检测报告未经许可请勿复印，不得做广告宣传用；

7、 本检测报告正文共25页。

目  录
1前  言


11 企业概况


12 检测评价目的


23 检测评价依据


23.1 法律法规


23.2 标准、规范


33.3 检测评价基础依据


33.4 委托方提供的资料


34 评价范围、内容、方法


34.1 评价范围


34.2 评价内容


44.3 评价方法


45 评价程序


45.1 准备阶段


45.2 实施阶段


45.3 完成阶段


46 质量控制


47 生产流程以及职业病危害因素分布情况的调查


47.1 生产流程


57.2 职业病危害因素分布情况的调查


58 工人作业情况及职业卫生防护措施调查


69 职业病危害因素检测与分析


69.1 检测点设置


79.2 采样及检验方法和仪器


79.3 检测条件


89.4 检测结果计算方法


1210 职业病危害因素检测与分析评价


1210.1 粉尘检测结果分析评价


1710.2 噪声测量结果分析评价


2210.3 高温测量结果分析评价


2311 职业卫生防护措施分析评价


2311.1 防尘措施分析评价


2311.2 防噪声措施分析评价


2311.3 防高温措施分析评价


2412 建议





前  言

为了预防、控制和消除职业病危害，保障劳动者在生产劳动中的安全、健康及相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令[2012]47号）等有关法律、法规的规定，河南正大鑫安利职业卫生评价有限公司受郑州新力电力有限公司的委托（委托书见附件1），于2012年8月17日对该公司工作场所进行了职业卫生现场调查以及工作场所职业病危害因素的检测，并结合有关资料的分析，依据国家有关职业卫生法律、法规、标准对该单位工作场所可能产生的职业病危害因素（粉尘、噪声、高温）及采取的防护措施等方面进行了客观、真实、科学的评价，现报告如下。

1 企业概况

郑州新力电力有限公司位于郑州市西区秦岭路一号，于2004年1月成立，以原郑州市热电厂为主体，吸收郑州发电所人员所组成。目前该公司共有五台200MW供热机组，该五台机组分别于1993年（#3、#4机组）、1995年（#5机组）、2006年（#1、#2机组）投入运行，以满足市区各企业和高新区的需求。

2 检测评价目的

1、贯彻落实国家有关职业病防治的法律、法规、规章和标准，识别和分析该项目在生产过程中可能产生的职业病危害因素，控制或消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康；

2、为用人单位建立职业卫生档案、为职业病诊断提供工作场所职业病危害因素检测数据；

3、检测工作场所存在的职业病危害因素浓度（强度），及时了解和掌握其变化，分析其危害程度及对劳动者健康的影响，评价工作场所职业病危害因素的浓度（强度）是否符合国家职业卫生标准；

4、针对该工作场所的特征，提出职业病危害预防控制的建议；
5、为行政监督检查提供检测依据。

3 检测评价依据

3.1 法律法规

1、《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2011]52号）

2、《中华人民共和国尘肺病防治条例》（国务院令[1987]105号）

3、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令[2012]47号）
4、《职业病危害项目申报办法》（国家安监总局令[2012]48号）
5、《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安监总局令[2012]49号)
6、《职业病危害因素分类目录》（卫法监发[2002]63号）
3.2 标准、规范

1、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）
2、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

3、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）

4、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2007）

5、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

6、《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）

7、《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》（GBZ/T192.1-2007）

8、《工作场所空气中粉尘测定 第3部分：粉尘分散度》（GBZ/T192.3-2007）

9、《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》（GBZ/T192.4-2007）

10、《工作场所职业病危害作业分级 第1部分：生产性粉尘》（GBZ/T 229.1-2010）

11、《工作场所物理因素测量 第8部分 噪声》（GBZ/T189.8-2007）
12、《工场所物理因素测量 第7部分 高温 》（GBZ/T189.7-2007）
14、《公共场所风速测定方法》（GB/T 18204.15-2000）

15、《公共场所空气温度测定方法》（GB/T 18204.13-2000）

16、《公共场所空气湿度测定方法》（GB/T 18204.14-2000）
17、《公共场所气压测定方法》（GB/T 18204.16-2000）
3.3 检测评价基础依据

3.3.1检验报告
总粉尘浓度：ZDXAL/JYBG-1208-048
粉尘分散度：ZDXAL/JYBG-1208-049

游离二氧化硅含量：ZDXAL/JYBG-1208-050
3.3.2检测报告
个体噪声：ZDXAL/JCBG-1208-013

噪    声：ZDXAL/JCBG-1208-014
高    温：ZDXAL/JCBG-1208-015
3.4 委托方提供的资料

3.4.1委托书
郑州新力电力有限公司于2012年08月06日向河南正大鑫安利职业卫生评价有限公司提出对该公司工作场所进行职业病危害因素检测的委托书（附件1）。
4 评价范围、内容、方法

4.1 评价范围

本次工作场所职业病危害因素检测工作应郑州新力电力有限公司的委托，对该公司生产系统（机炉电、脱硫）工作场所存在的职业病危害因素（粉尘、噪声、高温）进行检测评价。

4.2 评价内容

本次工作场所职业病危害因素检测评价内容包括职业病危害因素分布，职业病危害因素的浓度或强度是否符合国家职业卫生标准限值，职业卫生防护设施，个人防护用品的使用和管理措施等分析评价。

4.3 评价方法

本次工作场所职业病危害因素检测评价根据郑州新力电力有限公司工作场所职业病危害特点，采用现场调查法和检测检验法等方法进行定性和定量评价；现场调查法是采用职业卫生学调查方法，了解企业生产工艺过程，确定生产过程中存在的职业病危害因素；检测检验法是依据国家相关技术规范和标准的要求，通过现场检测和实验室分析，对作业场所职业病危害因素的浓度或强度以及职业病危害防护设施的防护效果进行评定。

5 评价程序

5.1 准备阶段

收集和研读有关资料、开展初步现场调查、编制评价方案并对方案进行技术审核，确定质量控制原则及要点等。

5.2 实施阶段

依据评价方案开展工程分析、职业卫生现场调查，并测定工作场所职业病危害因素的浓度（强度）。

5.3 完成阶段

主要工作为汇总、分析资料和数据，通过分析、评价得出结论，提出对策和建议，完成评价报告书的编制，对评价报告书进行审核等。

6 质量控制

按照国家有关标准、规范和我公司质量体系有关规定进行质量控制。

7 生产流程以及职业病危害因素分布情况的调查

7.1 生产流程
原煤经由汽车和火车运输，来煤经自卸车或翻车机卸入卸煤沟转送至煤场或经输煤系统送至制粉系统后再进入锅炉燃烧；预热后的水经锅炉加热汽化，经过热器再次加热成为达到额定压力和温度、品质合格的过热蒸汽进入汽轮机驱动发电机发电，经主变压器升压后送电网。锅炉燃烧产生的烟气经除尘和脱硫后从烟囱排出，除尘器下的灰和锅炉排出的渣可供综合利用或送贮灰场贮存。

生产工艺流程见图7-1。


[image: image1]
图7-1  生产工艺流程
7.2 职业病危害因素分布情况的调查
本次受郑州新力电力有限公司委托，针对该公司（机炉电、脱硫）系统生产过程中产生和存在的职业病危害因素（粉尘、噪声、高温）进行检测与分析，结果见表7-1。

表7-1  工作场所职业病危害因素分布情况

	系统
	主要职业病危害因素
	环节/设备

	机炉电
	煤尘、粉煤灰尘、灰渣尘
	煤的磨制、给粉、捞渣等

	
	高温
	锅炉的燃烧，汽轮机的运转等过程

	
	噪声
	各种风机、磨煤机、汽轮机运转等过程

	脱硫
	石灰粉尘、石膏粉尘
	石灰石运输、卸料、搅拌、石膏装运等过程。

	
	噪声
	各种风机、泵机、搅拌器运转等过程


8 工人作业情况及职业卫生防护措施调查

本次针对郑州新力电力有限公司委托对该公司（机炉电、脱硫）系统进行检测评价，按岗位工种调查劳动者人数、工作内容、接触职业病危害因素种类、时间、接触途径、方式及个体职业卫生防护措施，结果见表8-1。
表8-1  工人作业情况及职业卫生防护调查一览表

	系统
	岗位
及工种
	职业病

危害因素
	主要工作内容及接触时间
	配备的个人防护用品

	机炉电
	锅炉

巡检工
	煤尘、灰渣尘、高温、噪声
	2小时巡检一次，一次巡检约1小时，主要对捞渣机、磨煤机、润滑油站、送风机等设备进行巡检，每处约停留3~5 min。
	防尘口罩

防噪耳塞

	
	汽轮机

巡检工
	高温、噪声
	两小时巡检一次，双数时间进行巡检，正常巡检一次约40 min；巡检路线：10米平台汽轮机；5米平台轴封风机；0米平台高压加热器、低压加热器、供热快关阀；﹣4米熄火泵、排污泵、东西侧滤网、旋转排污、地下输水泵等；

0米平台氢冷泵、密封油站密封水系统、给水泵、凝结水泵等；21米高压储氧器。
	防噪耳塞

	
	电气

巡检工
	噪声、高温
	每班巡检一次，一次约1.5~2小时

巡检路线：10米平台（给煤机、MCC、屋顶风机，）；5米平台（润滑油柜）；0米平台（#Ⅰ#Ⅱ机6kV备用段、Ⅱ# 机MCC）； 380V低压配电室；循环水泵房、综合水泵房、综合段、废水MCC；磨煤机MCC、Ⅱ# 机6kV段；空压机MCC。
	防噪耳塞

	脱硫
	#1#2机组脱硫巡检工
	石膏粉尘、噪声
	每小时巡检一次，每次15~20 min，每处停留时间约2~3 min。巡检内容：检查#1泵房、#2增压风机、#2炉低压风机、#1低压风机、#1增压风机设备的运行情况。
	防尘口罩

防噪耳塞

	
	#3机组脱硫巡检工
	石膏粉尘、

噪声
	每小时巡检一次，每次10~15 min，每处停留时间约2~3 min。巡检内容：#2泵房、工业水泵、#3增压风机、#3低压风机。
	防尘口罩

防噪耳塞

	
	#1#2公用系统巡检工
	石膏粉尘、噪声
	每小时巡检一次，每次15 min，每处停留时间约2~3 min。巡检内容：真空皮带脱水机、水箱间、石灰石浆液箱、石灰石粉仓。
	防尘口罩

防噪耳塞

	
	#4#5机组脱硫巡检工
	石膏粉尘、噪声
	每小时巡检一次，每次15 min，每处停留时间约2~3 min。巡检内容：真空皮带脱水机、水箱间、石灰石浆液箱、石灰石粉仓、泵房、工业水泵、增压风机、低压风机。
	防尘口罩

防噪耳塞


9 职业病危害因素检测与分析

9.1 检测点设置

9.1.1 个体采样对象的选择 

粉尘个体采样对象选择按《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159-2004）确定；噪声测量对象选择依据《工作场所物理因素测量第8部分：噪声》（GBZ/T189.8-2007）的要求设置。
9.1.2 定点采样点的设置

粉尘检测点依据《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159-2004）的要求设置。

噪声测量点依据《工作场所物理因素测量第8部分：噪声》（GBZ/T189.8-2007）的要求设置。
高温测量点设置依据《工作场所物理因素测量第7部分 高温》（GBZ/T189.7-2007）的要求设置。

9.2 采样及检验方法和仪器

本次工作场所职业病危害因素检测及检验方法和仪器见表9-1。
表9-1  职业病危害因素检测仪器及检测、检验方法
	检测项目
	收集器
	检测仪器
	采样流量（L/min）
	采样时间（min）
	检测及

检验方法

	粉尘浓度

（定点）
	丙纶
滤膜
	AKFC-92A

矿用粉尘采样器
TFC-30粉尘采样器
	15~20
	15
	GBZ/T 192.1-2007

	粉尘浓度

（个体）
	丙纶
滤膜
	AKFC-92G

个体粉尘采样器
	2
	一个工作班
	GBZ/T 192.1-2007

	粉尘分散度
	过氯乙烯滤膜
	AKFC-92A

矿用粉尘采样器
	20
	10~20
	GBZ/T 192.3-2007

	粉尘游离二氧化硅含量
	信封
	沉降
	—
	—
	GBZ/T 192.4-2007

	噪声

（个体）
	直读
	AWA5610P

积分声级计
	—
	一个工作班
	GBZ/T 189.8-2007

	噪声
（定点）
	直读
	HS6288B

噪声频谱分析仪
	—
	—
	GBZ/T 189.8-2007

	高温
	直读
	2006型WBGT湿
球黑球温度指数仪
	—
	—
	GBZ/T 189.7-2007

	气温、气湿
	直读
	TES-1360A温湿度计
	—
	—
	GB/T 18204.13-2000
GB/T 18204.14-2000

	风速
	直读
	ZRQF-F30J

智能热球式风速计
	—
	—
	GB/T 18204.15-2000

	气压
	直读
	DYM3型空盒气压表
	—
	—
	GB/T 18204.16-2000


9.3 检测条件

本次检测在工人正常生产状态下其职业卫生防护设备正常运行下进行。

1、应满足工作场所有害物质职业接触限值对采样的要求。

2、应满足职业卫生评价对采样的要求。

3、应满足工作场所环境条件对采样的要求。

9.4 检测结果计算方法

9.4.1 采用短时间接触容许浓度（PC-STEL）标准评价

检测结果为在该作业地点有害物质浓度最高时所测有害物质15min时间加权平均浓度。15min时间加权平均浓度的计算方法为：

1、采样时间为15min时，15min时间加权平均浓度为该样品检验结果，mg/m3
2、采样时间不足15min，进行一次以上采样时，按下式计算：

CSTEL＝（C1T1+C2T2+.……CnTn）/15

式中：CSTEL －15min时间加权平均浓度，mg/m3；

C1、C2、Cn －测得空气中有害物质浓度，mg/m3；

T1、T2、Tn － 劳动者在相应的有害物质浓度下的工作时间，min；

3、劳动者接触时间不足15min，按下式计算：

CSTEL＝CT/15

式中：C－测得空气中有害物质浓度，mg/m3；

T－劳动者在相应的有害物质浓度下的工作时间，min；

9.4.2 采用时间加权平均容许浓度（PC-TWA）标准评价

检测结果为在该作业所场所采职业病危害因素8小时时间加权平均浓度。8小时时间加权平均浓度按下式计算：

CTWA＝（C1T1+C2T2+.……CnTn）/8

式中：CTWA－ 空气中有害物质8h时间加权平均浓度，mg/m3；

C1、C2、Cn －测得空气中有害物质浓度，mg/m3；

T1、T2、Tn － 劳动者在相应的有害物质浓度下的工作时间，h；

9.4.3 评价标准依据

9.4.3.1粉尘评价标准依据

按照《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）标准，以评价各工作场所粉尘容许浓度，工作场所空气中粉尘容许浓度见表9-2。

表9-2  工作场所空气中粉尘接触限值

	粉尘种类
	PC-TWA（mg/m3）
	EL（mg/m3）

	石膏粉尘
	8
	16

	石灰石粉尘
	8
	16

	煤尘（游离SiO2含量＜10%）
	4
	8

	矽尘（10%≤游离SiO2含量≤50%）
	1
	2


EL：漂移限值，未制定PC-STEL的化学有害因素，在符合8小时时间加权平均容许浓度的情况下，任何一次短时间接触的浓度均不应超过的PC-TWA的倍数值。粉尘的超限倍数是2。
9.4.3.2粉尘作业场所危害程度分级
生产性粉尘作业分级的依据包括粉尘中游离二氧化硅含量、工作场所空气中粉尘的职业接触比值和劳动者的体力劳动强度等要素的权重数。

生产性粉尘中游离二氧化硅含量（M）的分级和权重数（WM）取值列于表9-3。

表9-3  游离二氧化硅含量的分级和取值

	游离二氧化硅含量（M），%
	权重数（WM）

	M＜10
	1

	10≤M≤50
	2

	50＜M≤80
	4

	M＞80
	6


工作场所空气中粉尘的职业接触比值（B）分级和权重数（WM）取值列于表9-4。

表9-4  生产性粉尘职业接触比值的分级和取值

	接触比值（B）
	权重数（WM）

	B＜1
	0

	1≤B≤2
	1

	B＞2
	B


劳动者的体力劳动强度分级和权重数（WL）取值列于表9-5。
表9-5  体力劳动强度的分级与取值

	体力劳动强度分级
	权重数（WL）

	Ⅰ（轻）
	1.0

	Ⅱ（中）
	1.5

	Ⅲ（重）
	2.0

	Ⅳ（极重）
	2.5


分级级别、分级方法和计算：生产性粉尘作业按危害程度分为四级：相对无害作业（0级）、轻度危害作业（Ⅰ级）、中度危害作业（Ⅱ级）和高度危害作业（Ⅲ级）
分级指数G按下式计算：

G=WM×WB×WL          （1）

根据分级指数G，将生产性粉尘作业分为如下四级，见表9-6。

表9-6  生产性粉尘作业分级

	分级指数（G）
	作业级别

	0
	0级（相对无害作业）

	0＜G≤6
	Ⅰ级（轻度危害作业）

	6＜G≤16
	Ⅱ级（中度危害作业）

	＞16
	Ⅲ级（高度危害作业）


分级管理原则：应根据分级结果对生产性粉尘作业采取适当的控制措施。一旦作业方式或防护效果发生变化，应重新分级。
0级（相对无害作业）：在目前的作业条件下，对劳动者健康不会产生明显影响。应继续保持目前的作业方式和防护措施。

Ⅰ级（轻度危害作业）：在目前的作业条件下，可能对劳动者的健康存在不良影响。应改善工作环境，降低劳动者实际接触水平，并设置粉尘危害及防护标识，对劳动者进行职业卫生培训，采取职业健康监护、定期作业场所监测等行动。

Ⅱ级（中度危害作业）：在目前的作业下，很可能引起劳动者的健康危害。应在采取上述措施的同时，及时采取纠正和管理行动，降低劳动者实际粉尘接触水平。
Ⅲ级（重度危害作业）：在目前的作业下，极有可能造成劳动者严重健康损害的作业。应立即采取整改措施，作业点设置粉尘危害和防护的明确标识，劳动者应使用个人防护用品，使劳动者实际接触水平达到职业卫生标准的要求。对劳动者及时进行健康体检。整改完成后，应重新对作业场所进行职业卫生评价。
9.4.3.3噪声评价标准依据
按照《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）标准，以评价8小时噪声职业接触限值。工作场所噪声职业接触限值见表9-7。

表9-7  工作场所噪声职业接触限值
	序号
	接触时间
	接触限值[dB(A)]
	备注

	1
	5d/w,=8h/d
	85
	非稳态噪声计算8h等效声级

	2
	5d/w,≠8h/d
	85
	计算8h等效声级

	3
	≠5d/w
	85
	计算40h等效声级


9.4.3.4 高温评价标准依据
按照《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）标准，并参照附录B常见职业体力劳动强度分级，以评价各工作场所高温作业职业接触限值。工作场所不同体力劳动强度WBGT限值标准见表9-8。

表9-8  工作场所不同体力劳动强度WBGT限值（℃）

	序号
	接触时间率
	体力劳动强度

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ

	1
	100%
	30
	28
	26
	25

	2
	75%
	31
	29
	28
	26

	3
	50%
	32
	30
	29
	28

	4
	25%
	33
	32
	31
	30

	体力劳动强度分级参考《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》标准附录B


按照《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）标准，附录B常见职业体力劳动强度分级表对体力劳动强度进行分级。常见职业体力劳动强度分级标准见表9-9。

表9-9  常见职业体力劳动强度分级

	体力劳动强度分级
	职业描述

	Ⅰ（轻劳动）
	坐姿：手工作业或轻度活动（正常情况下，如打字、缝纫、脚踏开关等），立姿：操作仪器，控制、查看设备，上臂用力为主的装备工作

	Ⅱ（中等劳动）
	手和臂持续动作（如锯木头等）；臂和腿的工作（如卡车、拖拉机或建筑设备等运输操作）；臂和躯干的工作（如锻造、风动工具操作、粉刷、间断搬运中等重物、除草、锄田、摘水果和素菜等）

	Ⅲ（重劳动）
	臂和躯干负荷工作（如搬重物、铲、锤锻、锯刨或凿硬木、割草、挖掘等）

	Ⅳ（极重劳动）
	大强度的挖掘、搬运，快到极限节律的极强活动


10 职业病危害因素检测与分析评价

10.1 粉尘检测结果分析评价

10.1.1 粉尘游离二氧化硅含量检测

按照《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》（GBZ/T192.4-2007）测定方法，采集工作场所沉降尘进行粉尘游离二氧化硅含量测定，测定结果见表10-1。
表10-1  粉尘中游离二氧化硅含量测定结果

	采样地点
	游离SiO2(%)

	1#炉2#磨煤机
	8.5

	1#炉10m平台巡检点
	7.0

	2#炉21m平台巡检点
	8.9

	2#炉捞渣机
	12.2

	3#锅炉1#磨煤机
	4.5

	3#锅炉排渣口
	14.2

	4#锅炉2#磨煤机
	4.6

	4#锅炉排渣口
	8.7

	5#锅炉2#磨煤机
	8.4

	5#锅炉排渣口
	11.8


结果与分析评价：
本次对工作场所粉尘中游离二氧化硅含量测定，该公司机炉电系统除2#炉捞渣机、3#炉排渣口、5#炉排渣口工作地点粉尘中游离二氧化硅含量超过10%，属于矽尘，其余各工作场所粉尘中游离二氧化硅含量在10%以下，属于煤尘。脱硫系统粉尘为石膏粉尘和石灰石粉尘。
10.1.2 工作场所粉尘浓度检测结果与分析

根据《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》（GBZ/T 192.1-2007）测定方法，通过佩戴个体粉尘采样器检测接触浓度，计算8小时时间加权平均浓度，同时采用定点采样方法，采集各工作地点粉尘浓度，粉尘浓度结果取最大值进行分析评价，结果见表10-2。
表10-2  各工种接触粉尘浓度检测一览表
	系统
	工种
	8h接触浓度

(mg/m3)
	工作地点
	短时间接触浓度 (mg/m3)
	结果

判定

	
	
	CTWA
	PC-TWA
	
	检测结果
	EL
	

	机炉电
	1#、2#机组锅炉巡检工
	0.8~1.0
	1
	1#、2#机组控制室
	0.3
	8
	未超标

	
	
	
	
	1#10米平台巡检点
	<0.3
	8
	

	
	
	
	
	2#21米平台巡检点
	<0.3
	8
	

	
	
	
	
	1#炉2#磨煤机
	0.5
	8
	

	
	
	
	
	2#炉1#磨煤机
	0.5
	8
	

	
	
	
	
	1#炉捞渣机处
	2.0
	2
	

	
	
	
	
	2#炉捞渣机处
	<0.3
	2
	

	
	3#机组锅炉巡检工
	0.3
	1
	3#机组控制室
	<0.3
	8
	未超标

	
	
	
	
	3#炉10米平台巡检点
	0.5
	2
	

	
	
	
	
	3#炉21米平台巡检点
	<0.3
	8
	

	
	
	
	
	3#炉3#磨煤机
	<0.3*
	8
	

	
	
	
	
	3#锅炉1#磨煤机
	0.5
	8
	

	
	
	
	
	3#炉捞渣机处
	<0.3
	2
	

	
	
	
	
	3#炉排渣口处
	0.4
	2
	

	
	4#机组锅炉巡检工
	0.3
	4
	4#锅炉2#磨煤机
	1.7
	8
	未超标

	
	
	
	
	4#锅炉捞渣机处
	<0.3
	8
	

	
	
	
	
	4#锅炉排渣口处
	0.6
	8
	

	
	
	
	
	4#锅炉10米平台巡检点
	0.8
	8
	

	
	
	
	
	4#锅炉21米平台巡检点
	0.6
	8
	

	
	5#机组锅炉巡检工
	0.5
	1
	5#锅炉2#磨煤机
	0.6
	8
	未超标

	
	
	
	
	5#锅炉3#磨煤机
	0.3
	8
	

	
	
	
	
	5#锅炉捞渣机处
	1.2
	2
	

	
	
	
	
	5#锅炉排渣口处
	0.9
	2
	

	
	
	
	
	5#锅炉10米平台巡检点
	1.0
	8
	

	
	
	
	
	5#锅炉21米平台巡检点
	0.4
	8
	

	脱硫
	1#、2#、3#机组脱硫巡检工
	0.4
	8
	1#、2#、3#机组

脱硫值班室
	0.5
	16
	未超标

	
	
	
	
	1#、2#、3#机组脱硫石灰石粉仓间
	1.0
	
	

	
	4#、5#机组脱硫巡检工
	0.4
	8
	4#、5#机组脱硫

石灰石粉仓间
	1.6
	16
	未超标


注：《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定工作场所空气中粉尘（煤尘）PC-TWA为：4mg/m3、矽尘1 mg/m3，超限倍数：粉尘的超限倍数是2。脱硫系统工人接触粉尘为石膏粉尘和石灰石粉尘。
结果与分析评价：

通过对机炉电、脱硫系统岗位工种接触粉尘8小时时间加权平均浓度和各工作场所短时间接触浓度的检测，其结果均符合国家职业卫生接触限值标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）要求。

10.1.3 工作场所粉尘分散度检测结果与分析

根据《工作场所空气中粉尘测定 第3部分：粉尘分散度》（GBZ/T 192.3-2007）测定方法，采用定点采样方法，采集工作场所呼吸带高度的粉尘，测定粉尘分散度，结果见表10-3。

表10-3  粉尘分散度检测结果
	采样地点
	分散度(﹪)

	
	<2μm
	2μm～
	5μm～
	≥10μm

	锅炉车间1#炉10米平台巡检点
	45
	44
	8
	3

	锅炉车间2#炉21米平台巡检点
	43
	48
	6
	3

	锅炉车间1#炉2#磨煤机
	42
	47
	8
	3

	锅炉车间1#炉捞渣机处
	47
	42
	8
	3

	3#锅炉1号磨煤机
	43
	48
	6
	3

	3#锅炉10米平台巡检点
	43
	47
	7
	3

	4#锅炉2号磨煤机
	46
	44
	7
	3

	4#锅炉10米平台巡检点
	45
	42
	9
	4

	5#锅炉2号磨煤机
	43
	48
	6
	3

	5#锅炉10米平台巡检点
	45
	44
	7
	4


结果与分析评价：
通过对各作业场所粉尘分散度的测定，全部工作场所粉尘分散度在5µm以下的占到87%以上，认为其工作场所粉尘以呼吸性粉尘为主，易被人体吸入而进入肺组织。

10.1.4 生产性粉尘作业分级
根据本次检测结果并结合表9-3确定各工作地点生产性粉尘中游离二氧化硅含量的权重数（WM）。
根据《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)标准，粉尘接触限值为PC-TWA，其职业接触比值B=C TWA /PC-TWA。根据本次检测结果求得其B值，并根据表9-4求得其职业接触比值的权重数（WB）。

该公司接触粉尘各工种以巡检作业为主，参照《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》(GBZ 2.2-2007)附录B确定其体力劳动强度为Ⅰ级，轻体力劳动，根据表9-5确定其体力劳动强度的权重数（WL）为1.0。
按照《工作场所职业病危害作业分级 第1部分：生产性粉尘》（GBZ/T 229.1-2010）标准，采用分级指数作为生产性粉尘作业的分级指标，结果见表10-4。
表10-4  作业场所粉尘危害程度分级
	系统
	工种
	8小时接触浓度
	生产性粉尘作业分级依据
	粉尘作业级别

	
	
	CTWA

(mg/m3)
	PC-TWA
(mg/m3)
	游离SiO2含量权重数（WM）
	职业接触比值权重数（WB）
	体力劳动强度权重数（WL）
	分级指数（G）
	

	机炉电系统
	1#、2#机组锅炉巡检工
	1.0
	1
	2
	1
	1.0
	2
	Ⅰ级

	
	3#机组锅炉巡检工
	0.3
	1
	2
	0
	1.0
	0
	0级

	
	4#机组锅炉巡检工
	0.3
	1
	2
	0
	1.0
	0
	0级

	
	5#机组锅炉巡检工
	0.5
	1
	2
	0
	1.0
	0
	0级

	脱硫
	1#、2#、3#机组脱硫巡检工
	0.4
	8
	1
	0
	1.0
	0
	0级

	
	4#、5#机组脱硫巡检工
	0.4
	8
	1
	0
	1.0
	0
	0级


结果与分析评价：

从表10-4生产性粉尘作业分级可以看出，机炉电系统1#、2#机组锅炉巡检工生产性粉尘作业等级为Ⅰ级（轻度危害作业，在目前的作业条件下，可能对劳动者的健康存在不良影响。应改善工作环境，降低劳动者实际粉尘接触水平，并设置粉尘危害及防护标识，对劳动者进行职业卫生培训，采取职业健康监护、定期作业场所监测等行动）。脱硫系统和其余机炉电系统接触粉尘各工种生产性粉尘作业等级为0级（相对无害作业，在目前的作业条件下，对劳动者的健康不会产生明显影响，应继续保持目前的作业方式和防护措施）。

因此应将机炉电系统1#、2#机组锅炉巡检工所在岗位作为粉尘危害防治重点岗位，设置通风除尘等职业病危害防护设施、发放符合要求的个人防护用品并加强岗位的职业病危害教育、培训。

10.2 噪声测量结果分析评价

按照《工作场所物理因素测量 第8部分 噪声》标准，通过佩戴个体噪声剂量计对接触噪声作业人员进行个体噪声测量和定点测量工作场所/设备噪声强度，计算8小时等效连续A声级，结果见表10-5。
表10-5  各岗位接触噪声强度测量结果
	系统
	工种
	测量结果

dB(A)
	国家标准

LEX.8h dB(A)
	结果判定

	机炉电
	1#、2#机组锅炉巡检工（0米）
	82.6
	85
	未超标

	
	3#机组锅炉巡检工
	90.8
	85
	超标

	
	4#机组锅炉巡检工
	92.1
	85
	超标

	
	5#机组锅炉巡检工
	86.6
	85
	超标

	脱硫
	1#、2#、3#、机组脱硫巡检工
	92.7
	85
	超标

	
	4#、5#机组脱硫巡检工
	91.9
	85
	超标


对工作场所/设备噪声强度进行了测量，并按照《工作场所物理因素测量 第8部分 噪声》附录B(工作场所噪声等效参考限值)以分析评价工作场所噪声强度。结果见表10-6。

表10-6  各工作场所/设备噪声强度测量结果
	系统
	测量地点
	测量结果

（dB(A)）
	接触时间

（h）
	标准限值（dB(A)）
	接触

工种

	机炉电
	#1#2集控室
	63.4
	6
	70
	#1#2机组

全职能工

（锅炉巡检工、汽机巡检工）

	
	#1炉10米平台
	77.7
	1
	94
	

	
	#1机组汽轮机
	92.1
	1
	94
	

	
	#1炉#21米平台
	75.5
	1
	94
	

	
	#1炉捞渣机
	80.3
	1
	94
	

	
	#1炉#2送风机
	90.9
	1
	94
	

	
	#1炉#1送风机
	90.6
	1
	94
	

	
	2#炉10米平台
	81.1
	1
	94
	

	
	#2机组汽轮机
	88.7
	1
	94
	

	
	2#炉21米平台
	68.8
	1
	94
	

	
	2#炉#1磨煤机
	95.7
	1
	94
	

	
	2#炉#4磨煤机
	93.5
	1
	94
	

	
	2#炉捞渣机
	86.6
	1
	94
	

	
	#2炉#1送风机
	91.7
	1
	94
	

	
	2#炉#2送风机
	91.0
	1
	94
	

	
	#3炉集控室
	58.7
	6
	70
	#3机组

全职能工

（锅炉巡检工、汽机巡检工）

	
	#3机组汽轮机
	87.6
	1
	94
	

	
	#3锅炉10米平台
	78.8
	1
	94
	

	
	3#炉#1磨煤机
	97.0
	1
	94
	

	
	3#炉#2送风机
	91.5
	1
	94
	

	
	#3炉废渣皮带
	92.8
	1
	94
	

	
	#3炉除渣机
	95.1
	1
	94
	

	
	#4机组汽轮机旁
	89.2
	1
	94
	#4机组

全职能工

（锅炉巡检工、汽机巡检工）

	
	#4机组控制室
	59.1
	6
	70
	

	
	#4锅炉10平台
	74.9
	1
	94
	

	
	#4炉#2磨煤机
	100.0
	1
	94
	

	
	#4炉废渣皮带
	93.8
	1
	94
	

	
	#4炉送风机
	93.4
	1
	94
	

	
	#4炉除渣机
	91.5
	1
	94
	

	
	#4炉21米平台
	73.0
	1
	94
	

	
	#5机组汽轮机
	89.9
	1
	94
	#5机组

全职能工

（锅炉巡检工、汽机巡检工）

	
	#5机组控制室
	61.6
	6
	70
	

	
	#5锅炉10米平台
	79.3
	1
	94
	

	
	#5炉#2磨煤机
	99.7
	1
	94
	

	
	#5炉废渣皮带
	88.5
	1
	94
	

	
	#5炉#2送风机
	89.4
	1
	94
	

	
	#5炉除渣机
	89.7
	1
	94
	

	
	#5炉21米平台
	75.6
	1
	94
	

	脱硫
	1#、2#、3#机组石灰粉仓间
	85.5
	1
	94
	脱硫巡检工

	
	4#、5#机组石灰粉仓间
	77.6
	1
	94
	

	
	5#增压风机4#

增压风机中间
	98.6
	1
	94
	

	
	4#、5#机组循环
液浆泵
	91.7
	1
	94
	

	
	#4#5机组

#4#1低压风机
	93.1
	1
	94
	

	
	4#5#机组

5#炉1#低压密封风机
	90.2
	1
	94
	

	
	4#5#机组

搅拌器

（吸收塔）
	91.6
	1
	94
	


对工作场所/设备噪声强度超过85dB(A)的工作场所/设备，进行了噪声频谱测量，结果见表10-7。
表10-7  工作场所/设备噪声（频谱）测量结果分析评价

	系统
	测量地点
	噪声

声级

dB（A）
	频谱分析(dB)

	
	
	
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1K
	2K
	4K
	8K

	机炉电

系统
	1#机组汽轮机
	92.1
	54.8
	67.5
	72.6
	76.9
	83.2
	84.4
	82.9
	81.5
	82.5

	
	1#炉2#送风机
	90.9
	54.7
	66.3
	78.1
	83.4
	85.8
	85.9
	82.2
	76.2
	65.6

	
	1#炉1#送风机
	90.6
	53.6
	65.8
	78.5
	81.2
	84.2
	85.4
	85.6
	76.1
	67.1

	
	2#机组汽轮机旁
	88.7
	57.8
	65.5
	79.6
	80.2
	84.4
	83.8
	82.4
	79.2
	83.1

	
	2#锅炉4#磨煤机
	93.5
	51.6
	65.3
	80.4
	84.7
	87.3
	88.6
	87.1
	83.2
	72.4

	
	2#炉捞渣机处
	86.6
	52.5
	61.3
	77.6
	81.2
	80.4
	79.9
	79.1
	73.9
	60.5

	
	2#炉1#磨煤机
	95.7
	51.4
	63.5
	77.1
	83.8
	88.7
	89.5
	90.8
	86.9
	76.3

	
	2#炉1#送风机
	91.7
	56.8
	68.2
	81.3
	87.0
	86.4
	83.1
	79.8
	75.3
	66.0

	
	2#炉2#送风机
	91.0
	56.1
	67.6
	80.8
	87.6
	85.3
	83.2
	80.5
	75.2
	65.5

	
	3#机组汽轮机
	87.6
	60.7
	73.7
	74.5
	77.6
	80.4
	80.8
	78.8
	75.4
	68.7

	
	#3炉#2送风机
	91.5
	63.1
	67.5
	79.7
	84.3
	87.4
	83.5
	78.2
	70.2
	57.8

	
	#3炉1#磨煤机
	97.0
	62.7
	66.1
	72.4
	80.7
	81.3
	93.4
	91.4
	86.9
	74.6

	
	#3炉废渣皮带
	92.8
	63.2
	62.4
	73.8
	80.4
	88.5
	88.2
	82.2
	76.8
	64.4

	
	#3炉除渣机
	95.1
	60.7
	63.7
	72.8
	79.4
	89.9
	91.4
	85.9
	79.4
	70.1

	
	4#机组汽轮机旁
	89.2
	59.5
	66.2
	81.4
	82.6
	83.3
	83.5
	85.0
	76.8
	83.6

	
	#4炉#2磨煤机
	100.0
	63.5
	68.0
	80.7
	89.4
	96.3
	93.7
	94.0
	87.6
	75.3

	
	#4炉废渣皮带
	93.8
	61.9
	64.4
	75.7
	79.6
	87.3
	89.3
	86.7
	81.2
	68.2

	
	#4炉送风机
	93.4
	61.4
	68.6
	79.1
	86.8
	88.4
	86.1
	82.9
	75.2
	62.3

	
	#4炉除渣机
	91.5
	58.9
	66.6
	78.2
	80.6
	86.1
	86.6
	83.3
	78.3
	64.1

	
	5#机组汽轮机旁
	89.9
	60.1
	67.8
	81.9
	78.8
	80.8
	84.8
	86.6
	80.5
	84.0

	
	#5炉#2磨煤机
	99.7
	66.4
	67.2
	78.9
	94.4
	92.7
	93.7
	92.7
	88.8
	78.1

	
	#5炉废渣皮带
	88.5
	57.2
	62.9
	73.4
	81.3
	83.3
	82.1
	79.6
	74.5
	61.1

	
	#5炉#2送风机
	89.4
	57.5
	64.1
	84.5
	82.5
	83.4
	81.3
	77.8
	72.9
	65.6

	
	#5炉除渣机
	89.7
	54.9
	64.4
	74.1
	80.0
	83.8
	82.4
	81.7
	76.2
	62.4

	脱硫

系统
	1#、2#、3#机组石灰粉仓间
	85.5
	46.2
	62.0
	77.8
	80.1
	78.2
	80.3
	74.6
	65.9
	55.8

	
	5#增压风机4#

增压风机中间
	98.6
	45.7
	56.4
	63.8
	72.6
	93.1
	90.3
	77.2
	68.9
	59.6

	
	4#、5#机组循环

液浆泵
	91.7
	47.8
	65.8
	72.6
	79.1
	88.1
	86.6
	84.9
	81.8
	71.9

	
	4#5#机组

4#1#低压风机
	93.1
	48.1
	59.9
	77.3
	84.9
	86.1
	89.6
	85.7
	78.5
	67.9

	
	4#5#机组

5#炉1#低压密封风机
	90.2
	47.6
	63.9
	74.1
	77.9
	88.1
	87.2
	83.5
	80.8
	71.6

	
	4#5#机组

搅拌器

（吸收塔）
	91.6
	46.9
	51.1
	65.3
	73.4
	87.2
	88.7
	82.3
	80.8
	65.4


结果与分析评价：

本次对郑州新力电力公司机炉电、脱硫系统各岗位工种接触噪声强度测量，除1#、2#机组锅炉巡检工（0米）接触噪声8小时等效连续A声级符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）国家职业卫生触限值要求，其余各工种接触噪声8小时等效连续A声级均超过国家职业卫生触限值要求。造成噪声强度超标原因主要是汽轮机、磨煤机、除渣机、送风机、给水泵等设备运转时产生的高强度噪声所致。脱硫系统主要的噪声来源于增压风机、低压风机、循环液浆泵等设备。本次对工作场所运转的设备噪声频谱分析，其频谱均在250HZ~2K之间，属中高频噪声，主要以磨煤机、送风机、给水泵等设备产生的噪声其危害性较为突出。
10.3 高温测量结果分析评价

按照《工作场所物理因素测量 第7部分 高温》对工作场所高温测量，结果见表10-8。
表10-8  工作场所高温测量结果分析评价

	测量地点
	测量WBGT（℃）
	高温接触时间（分钟）
	接触时间率（％）
	体力劳动

强度分级
	WBGT指数限值*（℃）
	结果

判定

	1#机组汽轮机旁
	30.7
	30
	6.25
	Ⅰ
	33
	未超标

	1#锅炉10米平台观火口
	28.1
	30
	6.25
	Ⅰ
	33
	未超标

	2#机组汽轮机旁
	30.5
	30
	6.25
	Ⅰ
	33
	未超标

	2#锅炉10米平台观火口
	29.3
	30
	6.25
	Ⅰ
	33
	未超标

	3#机组汽轮机旁
	35.3
	30
	6.25
	Ⅰ
	33
	超标

	3#锅炉10米平台观火口
	27.5
	30
	6.25
	Ⅰ
	33
	未超标

	4#机组汽轮机旁
	32.0
	30
	6.25
	Ⅰ
	33
	未超标

	4#锅炉10米平台观火口
	28.1
	30
	6.25
	Ⅰ
	33
	未超标

	5#机组汽轮机旁
	31.1
	30
	6.25
	Ⅰ
	33
	未超标

	5#锅炉10米平台观火口
	27.0
	30
	6.25
	Ⅰ
	33
	未超标


*《工作场所物理因素测量 第7部分 高温》（GBZ/T189.7-2007）

结果与分析评价：

本次高温WBGT测量时间为8月17日，对各机组汽轮发电机、锅炉工作场所高温WBGT测量，除3#机组汽轮机旁WBGT指数超过33℃国家规定的高温作业限值，其余各工作场所WBGT指数均符合国家规定的高温作业限值。

11 职业卫生防护措施分析评价

11.1 防尘措施分析评价

根据现场调查，该公司为预防控制粉尘危害主要采取密闭除尘：锅炉运行采用密闭式生产方式，系统设备运行由中央控制室进行监控，工人基本采用巡检方式对设备进行检查，减少了工人接尘时间，同时为巡检人员配备了相应的防护用品，该措施为预防和控制尘肺病的发生起到了一定的效果，在现场调查、采样期间工人基本均能按要求佩戴防尘口罩进行个人防护。结合本次检测结果分析认为该公司机炉电系统和脱硫系统采取的防尘措施能够满足要求。
11.2 防噪声措施分析评价

本次对该公司机炉电、脱硫系统工作场所现场调查和噪声强度测量，该工作场所噪声主要来源于生产设备运行产生的噪声，主要产噪设备为汽轮机、磨煤机、除渣机、送风机、给水泵，从而导致工作场所噪声强度大。除1#、2#机组锅炉巡检工（0米）接触噪声8小时等效连续A声级符合《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》（GBZ/T 189.8-2007）国家职业卫生触限值要求，其余各工种接触噪声8小时等效连续A声级均超过国家职业卫生触限值要求。由于目前对噪声治理存在一定难度，尚无有效的治理措施，基本采取个人佩戴防噪声耳塞进行防护，该企业为接触噪声人员配发了防噪声耳塞，现场调查工人基本能按规定佩戴防噪声耳塞，起到了一定的防护效果。
11.3 防高温措施分析评价

本次对该公司锅炉系统存在高温作业的工作场所进行高温测量，并按照《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）标准，并参照附录B常见职业体力劳动强度分级，以评价各工作场所高温作业职业接触限值。除3#机组汽轮机旁WBGT指数超过国家规定的高温作业限值，其余各工作地点WBGT指数均符合国家规定的高温作业限值。由于作业工人基本采取巡视检查方式，定期对各工作地点巡视检查，在高温工作场所停留的时间较短（为30分钟），同时在各控制室、值班室为工人设置有空调设备，因此，在正常情况下导致职业性中暑的可能性不大。

12 建议

针对本次现场调查和对工作场所职业病危害因素检测评价过程中发现的问题，提出以下建议：

1、粉尘危害预防控制的建议

通过本次对该公司工作场所粉尘危害情况的现场调查、工作场所粉尘游离二氧化硅含量、粉尘浓度、粉尘分散度的检测分析，建议采取以下措施防治粉尘危害：加强班前班后的粉尘清除，减少地面积尘，加强对粉尘跑冒漏的治理，以保持工作场所粉尘符合国家职业卫生标准限值要求。

2、噪声危害预防控制的建议

对高噪声设备进行维护保养，减少因设备摩擦等运转不畅造成噪声强度增大，对高噪声设备采取隔声降噪措施，设置隔声罩等进行隔声降噪。加强对工作人员防噪声耳塞佩戴的监督检查，督促工人在接触噪声环境区内佩戴防噪声耳塞；定期为接触噪声作业人员进行职业健康检查，对听力有损伤者早期发现，早期调离。

3、高温危害预防控制的建议

汽轮机等应严格密封，汽轮机罩除检维修外，尽量避免开启或卸下，防止高温传递至空气中增加环境温度。对接触高温者应在夏季高温季节来临时，对接触者进行职业健康检查，以杜绝有职业禁忌证人员从事高温作业，防止因身体不适而引起的中暑事故的发生；同时应在夏季高温季节对该作业人员提供防暑降温饮料。
4、职业健康监护

按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2007）规定，做好职业健康监护工作，对接触职业病危害因素（粉尘、噪声、高温）的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，禁止有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业，调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者。

5、职业卫生培训
公司的管理人员应接受职业卫生培训，同时还应该按规定组织本公司的职业卫生培训工作，对上岗前和在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。培训的内容应包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护、劳动者所享有的职业卫生权利等内容。应做好记录及存档工作，档案资料应有专人负责保管。

6、警示标识

完善职业病危害警示标识设置，在产生粉尘、噪声、高温的作业场所按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）的要求设置相应的警示标识。如在存在粉尘的生产车间设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”等警示标识;在存在噪声的各生产车间设置“戴护耳器”、“噪声有害”等警示标识。如在存在高温的生产车间设置“注意高温”等警示标识。

附录
附录1 委托书

附录2 工作场所中存在的主要职业病危害因素的健康危害
附录3 相关警示标识示例
附录4 企业总平面布局图

附件2：  工作场所中存在的主要职业病危害因素的健康危害
	职业病危害因素
	健康危害
	法定职业病
	职业禁忌证

	粉尘
	生产性粉尘主要引起呼吸系统的损害，作业工人在生产环境中长期接触不同种类的粉尘可引起不同类型的尘肺病。矽尘能导致的是矽肺病。尘肺病是一种以肺组织弥漫性纤维化为主的全身性疾病，主要是以肺部纤维化改变为主，随着尘肺病病情的进一步发展还可以导致一些并发症的出现，如心脏等其他脏器的损害。长期吸入还可引起粉尘性支气管炎、肺炎、支气管哮喘、粉尘沉着症、局部刺激作用。
	1、煤工尘肺

2、矽肺
	1、活动性肺结核

2、慢性阻塞性肺病

3、慢性间质性肺病

4、伴肺功能损害的疾病

	噪声
	长期接触噪声可发生进行性的感音性听觉损伤。此外，生产性噪声对某些接触者的神经系统、心血管系统、内分泌系统及免疫系统、生殖系统和消化系统也会产生一定的损害。
	噪声聋
	1、各种原因引起永久性感音神经性听力损失（500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈＞25dBHL）

2、中度以上传导性耳聋

3、双耳高频（3000Hz，4000Hz，6000Hz）平均听阈≥40dB

4、Ⅱ期和Ⅲ高血压

5、器质性心脏病

	高温热辐射
	中暑是高温作业环境下发生的急性疾病，它是机体散热机制发生障碍的结果。中暑分先兆中暑、轻症中暑、重症中暑。先兆中暑的临床表现主要有大量出汗，口渴，头晕，耳鸣，胸闷，心悸，恶心，全身疲乏，四肢无力，注意力不集中，动作不协调，体温正常或略有升高。轻症中暑体温升高至38.5℃以上，面色潮红，胸闷，皮肤灼热，有呼吸循环衰竭的早期症状，如面色苍白，恶心，呕吐，大量出汗，皮肤湿冷，血压下降，脉搏细弱而快。重症中暑除有轻症症状外，在劳动中昏倒或痉挛，或皮肤干燥无汗，体温在40℃以上。
	中暑
	1、Ⅱ期及Ⅲ期高血压

2、活动性消化性溃疡

3、慢性肾炎

4、未控制的甲亢

4、糖尿病

6、大面积皮肤疤痕


附件3：相关警示标识示例

[image: image2.jpg]


   [image: image3.png]


  
图1  必须戴防护耳罩            图2  噪声有害                [image: image4.png]


     [image: image5.png]



      图3  注意通风              图4  必须戴防尘口罩
  [image: image6.png]


    [image: image7.png]



          图5  注意防尘               图6  注意高温    
原煤





输煤系统





制粉系统





水汽化





排粉机送入锅炉





汽轮机





发电机





蒸汽





发电





变电器





电网









